# 13、环境管理与监控计划

环境保护作为我国的一项基本国策，具有持久性和公众性。纵观我国的环境保护状况，最突出的问题在企业。一个企业的领导重视，环境管理部门的管理水平高，这个企业的环保治理工作就做得好，存在的环保问题就少。

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机

构，加强环境管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，

对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境

效益有着重要意义。

## 13.1环境管理

- 13.1.1 环境管理制度

（1）按照《危险废物经营许可证管理办法》要求办理《危险废物经营许可

证》。

（2）与相关计量认可认证的环境监测机构签订监测合同，定期开展监测，

监测结果以书面形式向环境保护主管部门报告。

（3）应依法及时向白银市环境保护局报告危险废物管理计划，并定期报告

危险废物经营情况。

（4）对危险废物预处理、贮存、处置场和盛装危险废物的容器等按相关标

准设立危险废物标识。

（5）建立环境信息披露制度，每年向社会发布企业年度环境报告，公布主

要重金属污染物排放和环境管理情况。

（6）项目建成后应办理排污许可证，应执行月报制度。月报内容主要为污

染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求

应按省生态环境厅制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地

生态环境部门申报，改、扩建项目，必须按《建设项目环境保护管理条例》的要

求，报请有审批权限的生态环境部门审批。

（7）项目建成后必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅

自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设

施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、

操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。

同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险固废进厂、存放、

处理以及设备运行情况进行日常记录。

（8）环保奖惩条例

项目各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。

对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按

环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

（9）其它制度

本工程建成后，除上述一般企业均须有的通用规章制度外，还必须制定以下

几个方面的制度：

①风险事故应急救援制度；

②危险废物安全处置有关的规章制度，包括安全操作规程、岗位责任制、车

辆设备保养维修等规章制度；

③危险废物处置全过程的管理制度；

④转移联单管理制度；

⑤职业健康、安全、环保管理体系（HSE）

⑥参加环保主管部门的培训制度；

⑦档案管理制度。

- 13.1.2 环境管理体系

- 13.1.2.1 施工期环境管理体系

施工期实行分级管理制：一级为公司主管副总；二级为公司项目筹建处；三

级为施工项目负责人。

（1）主管副总职责

①负责贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规和政策。

②负责建立施工期的环境保护机构，保证人员及制度的落实。

（2）筹建处职责

①贯彻上级领导或生态环境部门有关的环保制度和规定。

②实施施工期环境影响缓解措施，负责向施工单位提出环境保护的要求。

③制定施工期环境监管计划，并监督、检查施工阶段环境管理制度的执行情况。

（3）施工项目负责人职责

①按照生态环境部门的要求，针对本施工阶段的环境污染，提出环保治理方

案，报筹建处。

②负责施工场地的扬尘、废污水、噪声、固体废物的环境管理工作。

③负责对各操作岗位进行监督与考核，确保施工期噪声达到《建筑施工场界

环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准要求。

④负责各施工阶段生产岗位文明生产的严格管理，落实各项环保措施，创造

良好的施工环境。

- 13.1.2.2 投产前环境管理体系

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措

施达到设计要求；

（2）向生态环境部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行；

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向生态环境部门申报，进行竣工验

收监测，办理竣工验收手续；

（4）向当地生态环境部门进行排污申报登记，正式投产运行。

- 13.1.2.3 运营期环境管理体系

为了工程投产后对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对工程特

点，制定完善的环境管理体系。

(1)环境管理机构设置：在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理 或主管副总经理；二级为安全环保部；三级为各生产车间主任，四级为各生产车间专、兼职环保人员。 建设应配备3名以上危险废物的处理处置和管理技术、环境监测和环境污染控制专业技术人员。

(2)各级管理机构职责

①总经理、主管副总经理职责

(a) 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

(b) 负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

②安全环保部职责

(a)贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

(b)建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门

汇报。

(c)汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

(d)制定环保考核制度和有关奖罚规定。

(e)对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措

并向上级主管部门汇报。

(f)负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并

参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见。

(g)对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

(h)负责环保设备的统一管理。

(i)组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

③车间环保人员职责

(a)负责本部门的具体环境保护工作。

(b)按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

(c)负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

(d)参加公司环保会议和污染事故调查，上报本部门出现的污染事故报告。

- 13.1.3 环境管理台账

运营期企业环境管理部门应按照相关规定建立健全环境管理台账，并建立

环境管理台账档案。环境管理台账应包括年度环保工作计划、厂区污染源的分

布简图及汇总表、环保设施汇总表及运行记录、环保检查台账、环境事故台账 、非常规三废排放记录、半年及年度环保工作总结、废气、废水、噪声及固体废物监测台账。

- 13.1.4 环境管理人员培训

⑴针对项目危险废物处置技术的特点，建设单位应建立相应的培训制度，针 对环境管理人员、技术人员、操作人员分别进行专门的培训。

⑵培训主要内容包括固体废物管理、危险化学品管理、危险废物处置技术、现场安全预防、应急事故处理及人员防护等。

- 13.1.5 环保设施建设及维护

工程可行性研究报告已经提出了焚烧烟气、废水、噪声及固体废物污染防治措施，本次评价根据工程污染源排放特点，进一步完善了工程污染防治措施，并给出了工程环保设施建设要求，建设单位应将可行性研究阶段及环评提出的污染防治措施纳入到后期的初步设计中，并将环保设施投资、运行及维护费用列入财务计划中。通过财务预算支出，保障项目主体工程、环保工程同时设计、同时施 工、同投入使用。后期根据实际运行情况，在财务预算中安排环保设施维护资金， 使各项污染防治设施得到及维护，确保运行期污染防治措施有效运行以满足达标排放要求。

- 13.1.6排污许可管理

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发〔2016〕81 号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财〔2018〕80 号）及《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ1038-2019）等文件规定，工程建成投产前建设单位应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度 及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护，无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求。排污单位自行 监测、执行报告等信息公开要求。

建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求:

(1) 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度

和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。

(2) 落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。

(3) 按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术

规范开展自行监测并进行信息公开。

(4) 按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情 况、污染防治设施运行记录、监测数据等。

(5) 按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制

排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。

- 法律法规规定的其他义务。

- 13.1.7危险废物经营许可管理

建设单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》（2016年修订）的要求申领危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证，并按照《危险废物经营许可证管理办法》及《“十三五”甘肃省危险废物规范化管理考核工作方案》等相关法律法规的要求落实危险废物经营许可相关环保管理要求。具体如下：

1）落实污染环境防治责任。建立健全危险废物污染环境防治责任制度，并在显著位置张贴或悬挂，公开危险废物的产生环节、危险特性、去向及管理责任人。

2）规范标识标记。危险废物收集、贮存、运输、利用、处置设施和场所规范设置危险废物警示标志、识别标识及包装物标签。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）正确填写危险用语和安全用语。

3）管理计划和申报登记按时备案。依据环保部《危险废物产生单位管理计划制定指南》，制定危险废物管理计划，及时报送环保部门登记备案。同时，如实上报上年度危险废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等资料，市级以上危险废物重点监管单位报所在地县区环保部门预审后，由市州环保部门登记备案。县级危险废物重点监管单位直接由县区环保主管部门登记备案。管理计划和申报登记内容发生重大改变时（含变更法人名称、法定代表人和地址、增加危险废物产生类别、危险废物产生数量变化幅度超20%、新改扩建或拆除危险废物设施），应及时按程序报告登记备案的环保部门。

4）落实源头分类。危险废物实行分类收集、分类贮存，不同废物间设置隔断或间隔。贮存期限符合规定。

5）执行转移联单和经营许可。严格执行危险废物转移计划报批和危险废物转移联单制度。危险废物产生单位要与具有相应危险废物经营资质的单位签订合同，合同须在许可证有效期和经营范围内。危险废物经营单位依法申领危险废物经营许可证，按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置经营活动，并与危险废物产生单位和危险货物运输资质单位分别签订合同，合同须在许可证有效期内。危险废物转移联单须保存5年。

6）应急预案及时备案。企业突发环境事故应急预案中无危险废物相关篇章的，须规范制定专门的危险废物意外事故应急预案，应急预案应明确管理职责及责任人，明确发生意外事故的情形及相应的处理措施，并报所辖环保部门备案。每年制定演练计划，并组织至少一次危险废物意外事故应急演练，演练应有图片和文字记载。

7）强化内部培训。年初制定内部培训计划，并及时组织培训，做到熟悉危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等。培训图像和文字记录及培训课件应装订归档。

8）加强贮存、利用、处置设施管理。依法对贮存、利用、处置设施进行环境影响评价，完成“三同时”验收。危险废物产生单位要按照环保部《关于发布危险废物产生单位管理计划制定指南的公告》（环境保护部公告2016年第７号）要求，制定危险废物各环节台账，如实记录相关信息，定期向管辖的环保部门报送台账。危险废物经营单位要按照环保部《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）要求，制定危险废物经营情况记录簿，如实记录，定期向市州环保部门报告经营活动情况。

9）开展环境监测。要自行或委托有资质的单位定期开展监测，监测项目及频次符合要求，污染物排放符合标准限制。经营单位在生产运营期间要加强对水、气、渣等污染物排放情况的监测，原则上每季度开展一次环境监测，监测因子要包含特征污染物，每年对厂区周围土壤环境质量现状进行一次监测，监测报告在完成后15日内报省环保厅和市县环保部门备案。

10）建立危险废物规范管理档案。对建设项目环境评价文件、验收文件、危险废物贮存设施设计、危险废物申报登记表、管理计划、危险废物转移联单、危险废物管理台账、环境监测报告、环境监察记录、应急预案和演练、员工培训计划及记录等档案资料分类装订成册，建立企业档案。

- 13.1.8危险废物入厂要求

（1）危险废物入厂分析规定

为减少水泥窑焚烧废物对设备的腐蚀、环境污染，确保水泥熟料质量，使废物焚烧处于受控状态，提高固废处置量，根据《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2001）等法规，结合本项目水泥窑协同处置焚烧废物的实际情况，制定固废进厂分析管理制度。

鉴于固废的种类繁多，废物成分复杂和不稳定性等原因，参照《国家危废鉴别标准》来进行分析测试，具体分析指标如下：

①固体废物

pH值、含水量、烧失量、硫、热值、重金属、氯离子、无机成分（MgO、Fe2O3、Al2O3、CaO、Na2O、K2O、Si2O）等；

②有机废液

pH值、粘度、热值等。

（2）固废取样

废物进厂前，由专业人员到废物产生单位取样，取样人员必须了解危废产生的工艺、有害成分及可能含有的有害成分等。

根据《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）进行工业固体危废的取样，注意样品的代表性，并做好必要的安全防护措施。

液体废物取样时，根据液体废物的成分、化学性质等选择合适的取样器具、容器，戴好防护手套、口罩等，必要时穿安全防护服。

（3）重复测定规定

①年转移量较少的品种（100吨/年以内），每年测定一次。

②年转移量较多的品种（100吨/年以上），根据废物稳定性结合进厂情况按1-3个月（或每批）分析一次。

③特殊废物，视情况增加测定频率。

④理化性变化大的废物，增加测定频率。

（4）样品保存

①样品装入留样袋后应贴上标签后保存，标签内容包括：废物产生单位、名称、数量、日期等。

②每份样品保存量为试验和分析需用量的2倍以上。

③样品保留期限为3个月以上或焚烧处置后1个月以上。

④样品留样有专门的留样室及专人管理。

⑤留样到期的样品不随意丢弃，送至固废车间处置。

## 13.2 施工期环境监理

环境监理是落实建设项目“三同时”制度的重要手段，各级环保行政主管部门应加强对环境监理工作的组织管理，落实工程环境监理工作，明确建设单位、施工单位和环境监理单位各自的职责，把环评提出的“三同时”措施真正落实到位。

- 13.2.1环境监理目的

项目实施环境监理的目的是使施工现场的环境监督、管理责任分明，目标明确，并贯穿于整个工程施工过程中，从而保证环境保护设计、环境影响报告书中提出的各项环境保护措施能够顺利实施，保证施工合同中有关环境保护的合同条款切实的得到落实。

环境监理应纳入工程监理的管理体系，不能弱化环境监理的地位。监理工作中应理顺和协调好业主单位、施工单位、工程监理单位、环境监理单位、环境监测单位及政府环境行政主管部门等各方面的关系，为做好环境监理工作创造有利条件。监理单位应根据工程特点，制定符合工程实际情况规范化的监理制度，使监理工作有序展开。

- 13.2.2环境监理的任务

建设项目环境监理的任务包括：

（1）管理，即有关监督、环境、质量和信息的收集、分类、处理、反馈及储存的管理。

（2）协调，即对建设单位和承包商之间、建设单位与设计单位之间及工程建设各部门之间的协调组织工作。

（3）控制质量、进度。

- 13.2.3环境监理工作框架

（1）建立健全完善的环境监理保证组织体系

环境监理工作具备双重性，从其相对独立性而言，必须设置专职的机构和配备专业素质较高的专职人员。建议拟建项目环境监理工作纳入工程监理工作范围，要求工程监理中有专职环保人员，按工程质量和环保质量双重要求对项目进行全面质量管理。项目的环境保护工作和环境监理工作必须接受市、县环保部门的监督。

（2）制定相关的环境保护管理办法及实施细则

在执行国家环境保护政策、法规的基础上，根据拟建项目的环境影响报告书指定的环境监测和环境监理计划，制定针对拟建项目的有关环境保护制度。

（3）建立完善环境监理工作制度

主要工作制度有：

①工作记录制度，即“监理日记”。描述巡视检查情况、环境问题，分析问题发生的原因及责任单位，初步处理意见等。

②报告制度，包括环境监理工程师的“月报”，工程师的“季度报告”和“半年进度评估报告”以及工程承包商的“环境月报”。

③文件通知制度，环境监理工程师与工程承包商之间只是工作上的关系，双方应办事宜都是通过文件函递和确认。当工程紧急时实行口头通知，待次日后仍需以书面文件递交确认。

④环境例会制度，每月召开一次环境保护会议，回顾总结一个月来的环境保护工作情况。召集工程承包商、工程师、环境监理工程师等在一起商讨研究、提出存在的问题及整改要求，统一思想，形成实施方案。

（5）环境监理人员的要求

环境监理是一项新的课题，是否起到监督作用，环境监理人员的自身素质十分重要，为此对环境监理人员提出以下要求：

①环境监理人员应当具备相应的环保专业素质，有较长的从事环保工作的经历。

②精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。

③熟悉项目环境影响评价报告，了解项目环境敏感问题和应采取的措施。

（5）环境监理人员的职责

环境监理人员负责对施工现场进行监督，其主要职责为：

①审查施工竞标单位的环保方案和相应的环保费用，保证施工现场“环境管理方案”的落实。

②审查施工承包合同，监督业主将环保内容和有关费用及相应的惩罚写入承包合同中。

③及时向有关部门汇报施工环境管理现状、并据发现问题提出合理化建议。

④及时制止违反环境法规等给环境造成污染或后患的一切行为，对环境影响较大的行为处罚。

- 13.2.4环境监理工作内容及要求

按照环境管理规章制度的相关要求，须聘请具有环境监理资格的监理单位及人员在工程施工期进行环境监理。主要工作内容包括：

（1）由2名施工环境监理人员，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决纠正。

（2）施工环境监理人员要定期以书面形式（环境保护监理报告）及时向有关部门汇报。施工环境保护监理报告应存档备案，并做好项目竣工验收文件。

环境保护监理的工作内容针对施工期环境保护措施，以及落实为项目生产营运配套的污染治理设施的“三同时”工作执行情况进行技术监督这一工作任务设置，主要监理内容如下：

1）施工前期环境监理

（1）污染防治方案的审核：根据具体项目的施工工艺设计，审核施工工艺中的“三废”排放环节，排放的主要污染物及设计中采用的治理技术是否先进，治理措施是否可行。污染物的最终处置方法和去向，应在工程前期按有关文件规定和处理要求，做好计划，并向环保主管部门申报后具体落实，审核整个工艺是否具有清洁生产的特点，并提出合理建议。

（2）审核施工承包合同中的环境保护专项条款：施工承包单位必须遵循环境保护有关要求，以专项条款的方式在施工承包合同中体现，施工过程中据此加强监督管理、检查、监测，减少施工期对环境的污染影响，同时对施工单位的文明施工素质及施工环境管理水平进行审核。

2）施工期环境监理

项目施工期环境监理内容见表13.2-1。

表13.2-1                项目施工期环境监理内容

| 时段 | 项目 |  | 环境监理重点具体内容 | 实施机构 | 负责机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计文件环保核查 | 施工组织设计方案 |  | 审核其是否满足环评及批复等相关环境保护要求 | 环境 监理 单位 | 项目建设单位 | 施工监理单位及白银市环保局 |
| 施工期 | 环境保护达标监理 | 废气 | 1.施工期扬尘的遮挡、洒水等措施。 | 施工单位 |  |  |
|  |  | 废水 | 1.检查生活污水是否按照规定进行妥善处理处置； 2.其他施工废水是否设置沉砂池处理。 |  |  |  |
|  |  | 防渗 | 重点防渗区：包括：各生产车间、仓库、废水处理间及事故水池、填埋区等，严格按照《危险废物填埋场污染控制标准》有关要求进行防渗，防渗性能达到10-12cm/s要求。 一般防渗区：包括初期雨水池和消防水池等池体、厂区内管道区等，等级不宜小于P8，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：对于办公区、厂区道路等非污染区，进行地面硬化。 |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 1.合理安排施工时间：应尽可能避免高噪声设备同时施工； 2.降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备； 3.设置降噪减振消声设备：在固定机械设备与挖土机械设备上设排气管消声器和隔离发动机振动部件进行降噪； 4.做好机械设备维修、保养，运输车辆进入现场时，减少鸣笛。 |  |  |  |
|  |  | 固废 | 1.设置足够容量的、有围栏和覆盖措施的场地，分类存防固废，加强管理； 2.渣土尽量在内部平衡；生活垃圾应集中收集后统一处理； 3.施工单位与业主单位签订环境卫生责任书，确保运输过程中保持路面整洁，施工单位应有专人负责，对渣土垃圾的处置实施现场管理； 4.工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将工地的剩余建筑垃圾、渣土清理干净。 |  |  |  |
|  | 环保设施监理 |  | 废气、废水处理站的建设；对项目厂区车间、各污水处理设施场地的防渗进行监理；对废气治理设施按照、污水处理设施的安装，固定噪声源的减振基础及消声器等的设置及安装情况进行监理。另外对厂区绿化方案的落实情况进行监理 对所有环保设施（①废气治理环保设施；②废水治理环保设施；③地下水环保设施；④噪声治理环保设施）做到： ①严把产品质量关，实行项目终身负责制； ②严格设计施工规范，精心施工； ③选择正规专业施工队组织施工； ④对所有隐蔽工程，按阶段实施监理。 具体环保设施要求见竣工环保验收一览表 环保设施监理内容具体见12.6-1环保竣工验收一览表 | 环境 监理 单位 施工单位 |  |  |
| 设备调试 期间 | 1.废气的达标排放； 2.处理达标污水的回用； 3.厂界噪声达标情况； 4.工业场地绿化方案落实； |  |  | 建设单位 |  |  |

- 13.2.5 环境监理考核

建设单位每半年对环境监理工作进行一次考核，主要考核各高级驻地办对国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件以及指挥部相关文件的执行情况、环境监理工作开展情况和各施工单位施工现场环境保护和水土保持的现状。环境监理工作完成后，应及时提交就工程环境监理情况的总结报告，该报告作为环保单项验收的资料之一。建设单位在环境保护单项工程考核和验收时，应请项目主管及地方环保单位有关人员参加。

- 13.2.6 环境监理档案管理

环境监理档案应包括环境监理文件和监理资料等。

（1）环境监理文件主要包括：环境保护监理规划、环境保护监理实施细则、环境保护监理总结报告等。

（2）环境监理资料主要包括：

①日常工作记录：主要记录当天环境监理的工作内容、发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

②环境监理月报：主要对本月的监理工作进行汇总总结，记录本月环境监理工作内容，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况等；

③与业主、施工单位往来函件及与工程环境监理有关的其它资料。

环境监理档案的管理应制定相应管理制度，专人负责本项目各类环境监理资料的收集、分类、整理与归档，作为工程环境保护验收的重要资料及环境管理的重要资料。

## 13.3 环境监控计划

- 13.3.1 污染源监测

项目安全环保部负责日常环境监测工作的制定、监测委托及档案管理工作。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ848-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017），项目建成投产后需要对污染物排放进行监测，具体内容见表13.3-1。

表13.3-1                运营期环境监测计划表

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 窑尾烟囱排口 | HCl、HF、铊、镉、铅、砷及其化合物（以Tl+Cd+Pb+As计）、铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计） | 每季度至少监测1次 |
|  |  | 氨、汞及其化合物 | 每季度至少监测1次 |
|  |  | TOC | 每季度至少监测1次 |
|  |  | 二噁英类 （连续3次测定值的算术平均值） | 每年至少监测1次 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOx | 连续监测 |
|  | 厂界 | 颗粒物、H2S、氨、臭气浓度、非甲烷总烃 | 每季度至少1次 |
| 噪声 | 厂界 | 在厂界四周Leq(A) | 每季至少测1次 |

- 13.3.2 环境质量监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  水泥工业》（HJ848-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017），项目建成投产后需要对污染物排放进行监测，监测方案详见表13.3-2所示。

表13.3-2                环境质量监测计划一览表

| 项目 | 监测地点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目下风向厂界外 | TSP、HF、HCl、Pb、Hg、As、Cd、Cr、Ni、非甲烷总烃、二噁英等 | 每年至少1次 |
| 土壤环境 | 厂区内危废暂存库周边 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、二噁英类、锑、铍、钴、钒、石油烃等52项。 | 每3年监测1次 |
|  | 厂区外耕地 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、二噁英类、锑、铍、钴、钒共14项。 |  |
| 地下水环境 | 对照井、监控井、扩散井 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、石油类。 | 每年至少监测1次 |

- 13.3.3地下水污染监控措施

（1）地下水污染监控原则

①重点污染防治区监测原则；

②以浅层地下水监测为主的原则；

③上、下游同步对比监测原则；

④水质监测项目参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。厂区安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

（2）监测井布置

根据水文地质调查，结合厂区以及周边水井分布情况，本项目设置3眼地下水监控井，其中，厂区上游作为对照监控井，厂区下游分别作为跟踪监控井和扩散监控井。

监测井设置见表13.3-3。

表13.3-3              地下水跟踪监测计划表

| 序号 | 监测井位置 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂址上游（利用本次勘探ZK1） | pH、耗氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、总锌、总铜、总锰、总硒、总铁、硫化物、氟化物、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群、石油类 | 填埋场运行期间，每个月至少一次；封场后，每个季度至少一次 |
| 2# | 厂址下游（利用本次勘探ZK2） |  |  |
| 3# | 厂址下游（利用本次勘探ZK3） |  |  |

（3）环境管理机构

建设单位将设置安全环保部负责项目的生态环境保护工作，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

（4）监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

## 13.4污染物排放管理

- 13.4.1污染物排放清单

本项目污染物排放清单详见表13.4-1。

表13.4-1                       项目污染源及污染物排放清单（废气）

| 序 号 | 污 染 源 | 污染物 | 废气 量 （Nm3 /h） | 处理 措施 | 污染物排放源强 |  | 排放标准（mg/ m3） | 排放参数 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） |  | 高度 （m ） | 直径 （m ） | 温度 （℃ ） |  |
| 1 | 水 泥 窑 窑 尾 烟 囱 | HF | 45628 1 | 低氮 燃烧 +SNC R+干 法脱 硫+布 袋除 尘器 | 0.5 | 0.2281 | 1 | 113. 5 | 4.4 | 90 | 连 续 |
| 2 |  | HCl |  |  | 2.0 | 0.9126 | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | 汞及其化合物（以 Hg计） |  |  | 0.0162 | 0.0082 | 0.05 |  |  |  |  |
| 4 |  | 铊、镉、铅、砷及其化合物（以Ti+Cd+Pb+As 计） |  |  | 0.1328 | 0.067 | 1.0 |  |  |  |  |
| 5 |  | 铍、铬、锡、锑、铜、 钴、锰、镍、钒及其化 合物（以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+M n+Ni+V 计） |  |  | 0.1566 | 0.079 | 0.5 |  |  |  |  |
| 6 |  | 二噁英类 |  |  | 0.1ngTEQ/ m3 | 0.0456mg/h | 0.1ngTEQ/m3 |  |  |  |  |

续表 13.4-1	                        技改项目废水污染源排放情况一览表

| 来源 | 废水量 （m3/a） | 污染物名称 | 污染物产生 |  | 治理措施 | 污染物排放 |  | 排放方式与去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |  |
| 各类清洗废水 | 4800 | COD | 1500 | 7.2 | 收集后泵送水泥 窑焚烧处置 | 1500 | 7.2 | 入窑焚烧，不外排 |
|  |  | NH3-N | 80 | 0.384 |  | 80 | 0.384 |  |
|  |  | 石油类 | 20 | 0.096 |  | 20 | 0.096 |  |
|  |  | SS | 500 | 2.4 |  | 500 | 2.4 |  |
| 渗滤液 | 720 | COD | 2000 | 1.44 | 收集后泵送水泥 窑焚烧处置 | 2000 | 1.44 | 入窑焚烧，不外排 |
|  |  | SS | 500 | 0.36 |  | 500 | 0.36 |  |
|  |  | NH3-N | 20 | 0.0144 |  | 20 | 0.0144 |  |
|  |  | Cd | 0.059 | 0.00004 |  | 0.059 | 0.00004 |  |
|  |  | Pb | 0.093 | 0.00007 |  | 0.093 | 0.00007 |  |
|  |  | Hg | 0.008 | 0.00001 |  | 0.008 | 0.00001 |  |
|  |  | Cr | 0.057 | 0.00004 |  | 0.057 | 0.00004 |  |
|  |  | As | 3.547 | 0.00255 |  | 3.547 | 0.00255 |  |
| 生活污水 | 730 | COD | 400 | 0.33 | 化粪池+污水处理站处理 | ≤60 | 0.0495 | 达标回用不外排 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.028 |  | ≤10 | 0.00825 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.165 |  | ≤25 | 0.02063 |  |
|  |  | TP | 5 | 0.00413 |  | ≤1 | 0.00083 |  |

- 13.4.2环境管理台账记录要求

1）记录形式

分为电子台账和纸质台账两种形式。

2）记录内容

包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

3）基本信息

包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息。

a）生产设施基本信息：主要技术参数及设计值等。

b）污染防治设施基本信息：主要技术参数及设计值；对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。

4）生产设施运行管理信息

包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程等单元的生产设施运行管理信息。

（1）正常工况：运行状态、生产负荷、主要产品产量、原辅料及燃料等。

①运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。

②生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。

③主要产品产量：名称、产量。

④原辅料：名称、用量、硫元素占比、有毒有害物质及成分占比（如有）。

⑤燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。

⑥其他：用电量等。

（2）非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。

对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。

5）污染防治设施运行管理信息

（1）正常情况：运行情况、主要药剂添加情况等。

①运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等。

②主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。

③涉及DCS系统的，还应记录 DCS 曲线图。DCS曲线图应按不同污染物分别记录，至少包括烟气量、污染物进出口浓度等。

（2）异常情况：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。

6）监测记录信息

按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。

监测质量控制按照 HJ/T 373 和 HJ 819 等规定执行。

7）其他环境管理信息

无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。

特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。

其他信息：法律法规、标准规范确定的其他信息，企业自主记录的环境管理信息。

- 13.4.3排污口规范化管理

根据国家环保总局《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）要求：一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理措施的同时建设规范化排污口。

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据国家、省、市环保主管部门的有关要求，拟建项目废气等排放口必须实施排污口规范化。通过对排污口规范化，促进企业加强管理和污染治理，有利于加强对污染的监督管理，逐步实现污染物排放口的科学化，定量的管理，改善环境质量。

本项目运行过程主要污染影响包括废气、废水、固废和厂界噪声等。因此，必须重点搞好废气、污水水质、设备噪声的监测工作。建设单位对其排放的污水及设备噪声应具有监测能力。按照《环境保护部办公厅关于做好环境影响评价制度和排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）的要求，本次环评建议建设单位在项目竣工后尽快完成排污许可申请，同时，建设单位应在本项目排污口安装排放口标牌，标牌内容应包含单位名称、排污口编号和污染物种类。

- 13.4.3.1 排污口技术要求

(1)排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查；

(2)按照《固定源废气监测技术规范》（HT397-2007）要求，在废水总排口及废气排气筒、锅炉烟囱等位置设置采样口；

(3)设置规范的便于测量污水和锅炉烟气流量、流速的测流段。

- 13.4.3.2排污口立标管理

根据国家标准《环境保护图形标志--排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合环境监理部门的有关要求。项目建设单位各污染物排放口标志，应按照《环境保护图形标志－排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志－固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）等的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

排污口规范化设置标识具体如表12.4-2所示。

- 13.4.3.3 排污口建档管理

(1)要求使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

(2)根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

表13.4-2             环境境保护图形标志表

| 名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 |
| --- | --- | --- |
| 污水排放口 |  |  |
| 废气排放口 |  |  |
| 噪声排放源 |  |  |
| 一般固体废物 |  |  |
| 危险废物 | / |  |

- 13.4.4企业环境信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号），建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程环境信息公开的主体，是建设项目环境影响报告书相关信息和审批后环境保护措施落实情况公开的主体。因此，建设单位应按要求落实环境信息公开相关要求。

- 13.4.4.1 环评信息公开

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位已在当地网络及报纸公开了本工程的选址、建设内容、污染防治措施、主要环境影响及公众参与途径等内容，并对本工程环境影响报告书进行了全本公示。

- 13.4.4.2 项目建设信息公开

（1）开工前的信息公开

本工程开工前，建设单位应向社会公开开工日期、设计单位、施工单位、工程监理单位、工程基本情况、采取的环境保护措施和实施计划等内容，并确保上述信息在整个施工期内处于公开状态。

（2）施工过程的信息公开

建设单位应在施工期中向社会公开建设项目环境保护措施进展情况，施工期环境保护措施落实情况、施工期监理情况、施工期环境监测结果等。

（3）建成后的信息公开

建设单位应在工程建成后向社会公开项目各项环境保护设施建设及运行情况，竣工环境保护验收监测情况。

- 13.4.4.3 排污信息公开

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，排污单位应做好与监测相关的数据记录、按照规定进行保存，并依据相关法律法规向社会公开监测结果。

- 13.4.4.4 环境应急信息公开

《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中要求，企业应当主动与周边可能受到影响的居民、单位、区域环境等密切相关的环境应急预案信息，包括企业突发环境事件应急预案及演练情况。

## 13.5总量控制

根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ942—2018）及《排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业》（HJ847-2017），本项目涉及的总量控制污染物主要为焚烧烟气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物，根据工程分析中对本项目涉及排污总量控制指标污染因子的核算结果，最终确定本项目污染物总量控制建议指标见表13.5-1。本项目废水进入污水处理站处理后纳入园区污水处理厂，生产过程产生的危险废物项目自身焚烧和填埋系统安全处置，因此，不再给出废水及固废的总量控制建议指标。

表13.5-1            项目建议总量控制指标一览表

| 项目 | 污染物名称 | 排放量kg/a |
| --- | --- | --- |
| 废气 | HF |  |
|  | HCl |  |
|  | Hg | 23.27 |
|  | Tl | 15.16 |
|  | Cd | 40.41 |
|  | Pb | 1916.60 |
|  | As | 4.87 |
|  | Be | 15.38 |
|  | Cr | 399.44 |
|  | Sn | 14.85 |
|  | Sb | 0.06 |
|  | Cu | 50.94 |
|  | Mn | 191.89 |
|  | Ni | 858.23 |
|  | V | 0.61 |
|  | 二噁英类 | 0.02 |

## 13.6建设项目“竣工环境保护验收”

工程对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施来降低对环境的污染影响及危害，且为便于对污染源的管理，对有组织废气排气筒进行编号（全厂6根排气筒），项目环保设施验收清单见表13.6-1。

表13.6-1                               项目竣工环保验收一览表

| 类别 | 污染源 | 治理设施 | 监测项目 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 窑尾废气 | 低氮燃烧 +SNCR+干法脱硫+布袋除尘器+113.5m烟囱 | 颗粒物、SO2、NOx、氨 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  |  | TOC、HCl、HF、Hg、Tl+Cd+Pb+As、Be+ Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V、二噁英类 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013） |
|  | 暂存库废气 | 本项目正常运行时，暂存库废气经负压收集后送水泥窑高温区焚烧处置，停窑检修或异常情况下，废气进入活性炭吸附装置，净化后经25m高排气筒排放。 | 颗粒物 | 《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》（GB 30485-2013） |
|  |  |  | NH3、H2S | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准 |
|  | 智能储库废气 | 本项目正常运行时，智能储库废气经负压收集后送水泥窑高温区焚烧处置，停窑检修或异常情况下，废气进入活性炭吸附装置，净化后经15m高排气筒排放。 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放限值 |
|  |  |  | NH3、H2S | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准 |
|  | 预处理间废气 | 本项目正常运行时，预处理间废气经负压收集后送水泥窑高温区焚烧处置，停窑检修或异常情况下，废气进入活性炭吸附装置，净化后经15m高排气筒排放。 | NH3、H2S | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | 生料配料车间及贮库废气 | 本项目正常运行时，生料配料车间及贮库废气经负压收集后送水泥窑高温区焚烧处置，停窑检修或异常情况下，废气进入活性炭吸附装置，净化后经15m高排气筒排放。 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放限值 |
|  |  |  | NH3、H2S | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
|  | 无组织 排放 | 加强管理、规范操作、划定卫生防护距离 | 颗粒物、NH3 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织监控浓度限值 |
|  |  |  | H2S、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 废水 | 车辆及容器清洗废水、地面冲洗废水、初期雨水 | 水泥窑焚烧处置，不外排 | / | 不外排 |
|  | 生活污水 | 二级生化处理工艺（接触氧化法）+消毒处理 | 废水量、pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、SS、石油类 | 满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准后用于增湿塔补水、厂区绿化 |
| 噪 声 | 高噪声 设备 | 隔声、消声、减振等措施 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 废包装容器及包装物、收集池及事故池污泥、除尘灰、废活性炭、化验室废物 | 入窑焚烧处置 | 合理处置，并统计排放量 | 危险废物严格按《危险废物转移联单管理办法》执行，符合环保要求，不产生二次污染 |
|  | 含氯粉尘 | 按一定比例掺入水泥熟料，综合利用 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 依托厂内生活垃圾收集设施收集后委托环卫部门统一清运处置 |  |  |
| 地下水 | 固体废物暂存库、预处理车间、无机固废储存及输送车间、废液车间、飞灰车间、事故池、收集池等 | 分区防渗，输送管道可视化，设置地下水监控井，开展定期监测，设置应急监控系统等 | 达到防渗要求，并做相应的防腐蚀处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》（HJ/T176-2005）及修改方案、水泥窑协同处置工业废物设计规范（GB 50634-2010）及局部修订等 |
| 风险 | 按照相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施，设置有毒有害、可燃气体报警装置，火警报警系统，设置收集沟和收集池 |  |  | 符合环保要求，将环境风险降至最低 |
|  | 废液罐区设置围堰，围堰有效容积不小于最大罐体的容积，设置有毒、可燃气体报警系统，火警报警系统 |  |  |  |
|  | 在暂存库外设1个事故池（一池2格分别作事故池和初期雨水收集池），事故池和初期雨水池容积分别为900m3和300m3，总容积为1200m3，截水沟、事故池均作防渗防腐处理；事故池与污水处理站连通。 |  |  |  |
|  | 雨水管道设切换阀，正常情况下初期雨水进入事故池 |  |  |  |
|  | 设置收集废物的专用容器、常规玻璃器皿、备用泵、软管、灭火器、消水栓、低倍数泡沫灭火器、正压式防毒面具等 |  |  |  |
|  | 厂内最高处设立风向标，设事故撤离指示标 |  |  |  |
|  | 建立事故档案 |  |  |  |